化学药品保管和使用规则

1．易燃、易爆、易制毒、剧毒、强氧化剂、强腐蚀性等药品作为危险化学药品管理。

2．化学药品的采购，由实验室管理部门根据配备目录、教学需要和现有药品情况以及经费情况，本着尽量减小储藏量的原则，制订采购计划。采购计划经学校领导批准后按规定程序采购。到货后必须立即验收并登记入库。

3．化学药品的储存，按照化学药品的性质，根据防盗、防火、防爆、防中毒、防腐蚀、防相互之间发生化学反应的原则分别确定相应的存放环境，集中存放。

4.储存化学药品的场所应具备监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

5.根据化学药品的使用情况制订不同的管理等级。剧毒、易爆药品的使用必须由教师填写领用单，经学校领导批准。其它危险药品的领用必须由教师填写领用单，经教研组长批准。

6.剧毒、易爆药品的领用单应作存档，其它危险化学药品的领用单应至少保存一个学期。

7.化学药品使用后的残余量应交回化学药品储存处，并作登记管理。

基础部实验中心制